Памятка по использованию газа в быту

Напоминаем вам правила безопасной эксплуатации газового оборудования и использования газа в быту и убедительно просим в обязательном порядке следовать следующим правилам:

• Не устраняйте самостоятельно неисправности в газовом оборудовании и на газопроводе, а отключите газ и вызовите специалиста (к.т. 112, 104, 04, 2-12-70);

• Во время работы газовых приборов следите за вентиляцией помещения: приоткрывайте

форточки на все время горения газа, не закрывайте решетки вентиляционных каналов;

•Проверяйте тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов

сгорания в дымоход;

• Не устанавливайте на конфорки плиты посуду с широким дном;

• Не оставляйте без присмотра работающие газовые приборы (кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику);

• При внезапно потухшем пламени немедленно закройте все газовые краны, тщательно

проветрите кухню;

• Не допускайте к газовым приборам детей дошкольного возраста и лиц в нетрезвом состоянии;

• Не используйте не по назначению газ и газовые приборы. Не пользуйтесь газовыми плитами для отопления помещений. Не привязывайте к газопроводам веревки, не сушите белье и волосы над пламенем горелок;

• Закрывайте краны газовых приборов после каждого пользования газом

• Не оставляйте на плите или близко от нее легковоспламеняющиеся предметы: бумагу, тряпки и т.д.;

• Не производите самовольную газификацию дома, переустановку, замену газового

оборудования;

• Не осуществляйте перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без

согласования с соответствующими организациями;

• Не вносите изменения в конструкцию бытовых приборов;

• Не изменяйте устройство дымовых и вентиляционных каналов, не заклеивайте и не

замуровывайте вентиляционные каналы;

• Не отключайте автоматику безопасности и регулирования, не пользуйтесь газом при

неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре;

• Не пользуйтесь помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха;

• Не применяйте открытый огонь для обнаружения утечек газа;

• Обеспечивайте сотрудникам поставщика газа и специализированной газораспределительной организации доступ в дом для плановой проверки внутридомового газового оборудования при предъявлении ими служебного удостоверения;

• Допускайте сотрудников специализированной газораспределительной организации в дом для локализации аварийных ситуаций при предъявлении служебного удостоверения в любое время суток.

При запахе газа необходимо:

• Закрыть все краны у газовых приборов и перед ними;

• Открыть все окна и двери, проветрить помещения;

• Вызвать аварийную бригаду по телефону:

в  Кильмезском районе 04 (с мобильного телефона 112, к.т. 8(83338) 2-12-70));

• Принять меры по эвакуации людей из загазованной зоны.

До устранения утечки газа нельзя:

• Зажигать огонь, курить;

• Включать и выключать электроприборы, электроосвещение.